ПИТАННЯ ЗА КУРСОМ

«ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ»

- Характеристика методів аналізу. Основні методи аналізу.

- Схема пробовідбору й способи вловлювання шкідливих речовин з повітря.

- Абсорбція й адсорбція домішок. Відбір проб аерозолів і твердих часток.

- Апаратури для відбору проб. Аспіраційні пристрої.

- Оптичні методи аналізу. Фотометричний аналіз. Основні поняття.

- Нефелометричний метод аналізу. Турбідиметричний метод аналізу.

- Електрохімічні методи аналізу (ЕХМА).

- Хроматографічні методи аналізу (ХМА). Основні поняття.

- ХМА. Газова хроматографія і її різновиди.

- Хроматографія в тонкому шарі. Основні поняття.

- Хроматографія на папері. Основні поняття.

- Екологічний контроль. Мети й завдання.

- Інвентаризація викидів забруднюючих речовин на підприємстві. Види джерел й їхня класифікація.

- ПДС. Визначення й необхідність його встановлення. Методи розрахунку ПДС.

- Правила встановлення ПДВ і порядок розробки проекту ПДВ.

- Санітарно-гігієнічні вимоги до якості води. Поняття створу і його види. Порядок скидання стічних вод.

- Прогнозування стану екосистем.

- Санітарне зонування підприємств. Класи небезпеки.

- Індекси забруднень. Їхні види й ціль визначення.

- Екологічний моніторинг. Його види й класифікація.

## Литература по курсу

1. Израэль Ю.А. Экология и контроль природной среды. Л.: Гидрометеоиздат, 1984, 560с.

2. Муравьева С.И. и др. Справочник по контролю вредных веществ в воздухе. Справ. изд. -М: Химия, 1988. 320с.

3. Дмитриев М.Т. и др. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989, 368с. Справочник

4. Барковский В.Ф. и др. Физико-химические методы анализа. М.: Высшая школа, 1972, 344с.

5. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 270с.

6. Набиванець Б.Й. , Сухан В.В. , Калабiна Аналiтична хiмiя природного середовища. Пiдручник. – К.: Либiдь, 1996. - 304с.

7. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Методы и способы измерений параметров ОС» изд-во ВНУ им. В.Даля 2004г. зан. № 1-7 и 8-14

8.. Сборник методик по определению вредных веществ в газовоздушных смесях (вып.1), К.: 1993, 120 с.